## Plan1
|  |  |  | R | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA CNPJ: 44.919.918/0001-04
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
PP |  |  |  |  | SEQUENCIA: 45
[5 empty] | Data Abertura: 24/08/2023 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 24/08/2023 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA EDUARDO RAPACCE , S/N | Observação: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS autuado sob o nº 45/2023, Processo nº 87/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando Registro de preços, para futuras aquisições de materiais de construção pelo período de 12 meses conforme quantidades e espec
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | Tipo Cota | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 45 | 2023 | 1 | 1 | Adaptadores de Tomada Plug Para 10a E 20a Até 250v | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 2 | 2 | Abraçadeira de nylon (enforca gato). Pacote com no mínimo 100 unidades. | 2000 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 3 | 3 | Acabamento para válvula de descarga | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 4 | 4 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 1/4"CA50 (12 METROS)Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamentonervurado, barra de 12 metros. | 8000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 5 | 5 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 3/16”CA50 (12 METROS).Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamentonervurado, barra de 12 metros. | 8000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 6 | 6 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 3/8 CA50 (12 METROS).Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamentonervurado, barra de 12 metros. | 8000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 7 | 7 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 5/16” CA50 (12 METROS). | 8000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 8 | 8 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 1/2”CA50 (12 METROS)Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamento nervurado, barra de 12 metros | 4000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 9 | 9 | Alicate universal 8” cabo emborrachado | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 10 | 10 | Avental de raspa sem mangas para soldador tamanho aproximado 120 x 60cm | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 11 | 11 | Barra roscada ¼ | 200 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 12 | 12 | Barra roscada 3/16 | 200 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 13 | 13 | Estribo Ø 3/16” | 2000 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 14 | 14 | Estribo Ø 1/4” | 2000 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 15 | 15 | Tela Soldada 10X10 4,20mm | 2000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 16 | 16 | Tela Soldada 15X15 4,20mm | 2000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 17 | 17 | Tela Soldada 10X10 6,0mm | 2000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 18 | 18 | Tela Soldada 10X10 8,0mm | 1000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 19 | 19 | Tela Soldada 15X15 8,0mm | 1000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 20 | 20 | Treliça 6mm - 4,2mmX4,2mm H12 12cmX6mm | 3000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 21 | 21 | Treliça 6mm - 4,2mmX4,2mm H8 8cmX6mm | 3000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 22 | 22 | Tubo de aço Ø 1 1/4" e=2mm | 3000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 23 | 23 | Tubo de aço Ø 1 1/2" e=2mm | 3000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 24 | 24 | Tubo de aço Ø 2" e=2mm | 3000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 25 | 25 | Poste galvanizado para padrão de energia Ø 4” com 7,00 m | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 26 | 26 | Poste galvanizado para padrão de energia Ø 3” com 6,00 m | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 27 | 27 | Painel de divisória em Eucatex (35x1200x2110mm) com ferragem padrão em alumínio nas cores preta ou branca ou cinza | 2000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 28 | 28 | Porta completa em Eucatex com fechadura tubular 80 x 210 | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 29 | 29 | Porta completa em Eucatex com fechadura tubular 90 x 210 | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 30 | 30 | Adaptador de Tomada T Universal | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 31 | 31 | ARAME FARPADO ROLO 400M.350kgf de carga de ruptura, fios macios e grossos, farpas entrelaçadas, torção continua, espaçamento uniforme entre as farpas, dimensões aproximadas: distância entre farpas: 5”, Peso:28,5 kg. Material: metal, aço. | 300 | ROL | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 32 | 32 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Com diâmetro de 2,76mm, carga máxima de ruptura 50 (kgf/mm2). | 1250 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 33 | 33 | ARAME GALVANIZADO Nº14 BWG Com diâmetro de 2,76mm, carga máxima de ruptura 50 (kgf/mm2). | 1250 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 34 | 34 | ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG Com diâmetro de 2,10mm, carga máxima de ruptura 50 (kgf/mm2). Com diâmetro de 1,24mm, massa nominal (kg/m) 0,010. | 1250 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 35 | 35 | AREIA LAVADA FINA (PARA REBOCA), DE 1 QUALIDADE. O material deverá estar livre de impurezas, tais como pedras, tocos, folhas, matéria orgânica, graxa, óleo e quaisquer outros tipos de impurezas que comprometam a qualidade do material entregue e, estar de acordo com as normas técnicas de ABNT/NBR 7214/2012. | 3000 | M3 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 36 | 36 | AREIA LAVADA GROSSA (P/ CONCRETO), DE 1 QUALIDADE O material deverá estar livre de impurezas, tais como pedras, tocos, folhas, matéria orgânica, graxa, óleo e quaisquer outros tipos de impurezas que comprometam a | 3000 | M3 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 37 | 37 | ARGAMASSA COLANTE AC-I INTERNA 20KG Utiliza para o assentamento de revestimento e pisos cerâmicos em ambiente internos. Podem ser utilizados tantos em áreas secas como em áreas molhadas como banheiros e cozinhas. | 2500 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 38 | 38 | Arruela lisa 3/16” | 10100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 39 | 39 | Arruela lisa 1/4" | 10500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 40 | 40 | Arruela lisa 5/16” | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 41 | 41 | Arruela lisa 3/8” | 10200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 42 | 42 | Assento para vaso sanitário branco universal | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 43 | 43 | Assento para vaso sanitário branco almofadado redondo | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 44 | 44 | Base para relê fotocélula | 2000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 45 | 45 | Braço para iluminação pública, em tubo Ø 1”, de aço galvanizado a fogo, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto, incluindo acessórios. | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 46 | 46 | Braço para iluminação pública, em tubo Ø 1 1/2”, de aço galvanizado a fogo, comprimento de 3,00 m, para fixação em poste de, incluindo acessórios. | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 47 | 47 | Bloco estrutural de concreto 14x19x39cm | 100000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 48 | 48 | Canaleta de Concreto 14x19x39cm | 30000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 49 | 49 | Canaleta de concreto 14x19x19; | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 50 | 50 | Canaleta Cerâmica com base 11,5x24x14 (bxcxh) | 2500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 51 | 51 | Boia para caixa d’água ½ | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 52 | 52 | Broca aço rápido DIN 338 3,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 53 | 53 | Broca aço rápido DIN 338 5,25 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 54 | 54 | Broca aço rápido DIN 338 7,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 55 | 55 | Broca aço rápido DIN 338 8,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 56 | 56 | Broca aço rápido DIN 338 10,50 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 57 | 57 | Broca de wídia DIN 8039 4,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 58 | 58 | Broca de wídia DIN 8039 5,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 59 | 59 | Broca de wídia DIN 8039 8,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 60 | 60 | Broca de wídia DIN 8039 10,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 61 | 61 | Broca de wídia DIN 8039 13,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 62 | 62 | Broca sds plus comp 110 6,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 63 | 63 | Broca sds plus comp 160 6,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 64 | 64 | Broca sds plus comp 210 6,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 65 | 65 | Broca sds plus comp 110 8,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 66 | 66 | Broca sds plus comp 160 8,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 67 | 67 | Broca sds plus comp 210 8,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 68 | 68 | Broca sds plus comp 110 10,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 69 | 69 | Broca sds plus comp 160 10,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 70 | 70 | Broca sds plus comp 210 10,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 71 | 71 | Broca sds plus comp 160 12,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 72 | 72 | Broca sds plus comp 210 12,00 mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 73 | 73 | Broxa retangular 800/2 | 700 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 74 | 74 | Cabo Grampo terra 1,6m 12mm e/r9mm (para máquina de solda) | 2 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 75 | 75 | Cabo Porta-eletrodo 1,6m 12mm e/r9mm (para máquina de solda) | 2 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 76 | 76 | Lentes com filtros de luz, em vidro de alta resistência medindo 108x51 mm, e=3mm, para máscaras, para proteção exposição á luminosidade intensa | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 77 | 77 | Lente de cobertura em vidro retangular incolor, medindo 51 x 108, utilizada como peça de reposição para máscaras de solda | 40 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 78 | 78 | Escova de aço Inox 4 Fileiras Com Cabo De Madeira (para máquina de solda) | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 79 | 79 | Cabo Pp 2x1,50mm Flexível | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 80 | 80 | Cabo Pp 2x2,5mm Flexível | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 81 | 81 | Cabo Pp 2x4mm Flexível | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 82 | 82 | Cabo Pp 2x6mm Flexível | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 83 | 83 | Cabo Pp 2x10mm Flexível | 1000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 84 | 84 | CABO FLEXIVEL 1,50 MM² Utilizados em redes de distribuição de energia elétrica, além de instalações internas e fixas: prediais, residencial, comerciais e industriais, onde oferece uma ótima segurança outro incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (NBR EM 280), isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC. NBR NM 247-3 - Cabos: isolados com policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 v. NBR 6245 - Determinações do índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical – fogueira. NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados. | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 85 | 85 | CABO FLEXIVEL 1,50 MM² Utilizados em redes de distribuição de energia elétrica, além de instalações internas e fixas: prediais, residencial, comerciais e industriais, onde oferece uma ótima segurança outro incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (NBR EM 280), isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC. NBR NM 247-3 - Cabos: isolados com policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 v. NBR 6245 - Determinações do índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical – fogueira. NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados. | 12000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 86 | 86 | CABOS FLEXIVEL 10,00 MM² Recomendo para instalação em circuito de força, luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, Recomendo para instalação em circuito de força, luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais e industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 – cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, Inclusive – Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalação fixas (IEC 60227-3 MOD.) Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 87 | 87 | "CABOS FLEXIVEL 16 MM² Recomendo para instalação em circuito de força, luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais e industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 – cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, Inclusive – Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalação fixas (IEC 60227-3 MOD.) Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 – 247 NM 02 – C 5 BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio, ISSO 9001 " | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 88 | 88 | CABOS FLEXIVEL 2,50 MM² Recomendo para instalação em circuito de força, luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais e industriais, etc., condutor, fios de cobre Designação do produto: classe 5 – 247 NM 02 – C 5 BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio, ISSO 9001 | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 89 | 89 | CABOS FLEXIVEL 25 MM² Recomendo para instalação em circuito de força, luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais e industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 – cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, Inclusive – Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalação fixas (IEC 60227-3 MOD.) Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 – 247 NM 02 – C 5 BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio, ISSO 9001. | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 90 | 90 | "CABOS FLEXIVEL 4,00 MM² Recomendo para instalação em circuito de força, luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais e industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 – cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, Inclusive – Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalação fixas (IEC 60227-3 MOD.) Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 – 247 NM 02 – C 5 BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio, ISSO 9001. " | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 91 | 91 | CABOS FLEXIVEL 6,00 MM² CABOS FLEXIVEL 6,00 MM² Recomendo para instalação em circuito de força, luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais e industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 – cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, Inclusive – Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalação fixas (IEC 60227-3 MOD.) Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 – 247 NM 02 – C 5 BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio, ISSO 9001. | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 92 | 92 | CABO DE COBRE DE 35 MM² isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°, cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V da Sil, cabo Flexível ToxFree 750 V da Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 93 | 93 | CABO DE COBRE DE 50 MM² isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C, cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex Plus 450 / 750 V da Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V da Sil, cabo Flexível ToxFree 750 V da Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remcaiunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 94 | 94 | CADEADO EM ZAMAC, TAMANHO: 25 MM Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, acompanha 2 chaves, embalagem em blister | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 95 | 95 | CADEADO EM ZAMAC, TAMANHO: 30 MM Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, acompanha 2 chaves, embalagem em blis | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 96 | 96 | CADEADO EM ZAMAC, TAMANHO: 35 MM Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, acompanha 2 chaves, embalagem em blister. | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 97 | 97 | CADEADO EM ZAMAC, TAMANHO: 40 MM Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, acompanha 2 chaves, embalagem em blister | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 98 | 98 | CADEADO EM ZAMAC, TAMANHO: 45 MM Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, acompanha 2 chaves, embalagem em blister | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 99 | 99 | CADEADO EM ZAMAC, TAMANHO: 50 MM COR DOURADO, ALTAMENTE SEGURO E RESISTENTE AO CORTE, HASTE EM AÇO TEMPERADO, DE DIFÍCIL CORTE OU SERRA, ACOMPANHA 2 CHAVES, EMBALAGEM EM BLISTER. | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 100 | 100 | Caixa d’Água em polietileno com tampa, capacidade 500 litros | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 101 | 101 | Caixa d’Água em polietileno com tampa, capacidade 1000 litros | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 102 | 102 | Caixa d’Água em polietileno com tampa, capacidade 2000 litros | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 103 | 103 | Capa ou cumieira de telha romana (por peça) | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 104 | 104 | Caixa de passagem de concreto com tampa dimensões: 20x20 | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 105 | 105 | Caixa de passagem de concreto com tampa dimensões: 25x25 | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 106 | 106 | Caixa de passagem de concreto com tampa dimensões: 40x40 | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 107 | 107 | Caixa de Passagem de Embutir PVC 15x15 Branco | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 108 | 108 | Caixa Gordura C/cesto 40 X41 X 41cm Preto | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 109 | 109 | Caixa mult inspeção 20X24X24 PT | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 110 | 110 | Madeirite 1,10 x 2,20 m | 2000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 111 | 111 | Caixa De Passagem Cinza 102x102x55mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 112 | 112 | Caixa plástica para unidade de medição de ligação de água (padrão para hidrômetro) | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 113 | 113 | Caixa para Medidor Polifásico Padrão Energisa | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 114 | 114 | Caixa sifonada 100x100x50 pcr quadrada completa | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 115 | 115 | Caixa sifonada 150x150x50 completa | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 116 | 116 | Caixa padrão “Sistema X” 4”x2” de sobrepor, termoplástico | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 117 | 117 | Caixa padrão “Sistema X” 4”x4” de sobrepor, termoplástico | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 118 | 118 | Carretel de linha de pedreiro lisa 0,8 mm x 100m | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 119 | 119 | Carretel de linha de Pedreiro Trançada Espessura aproximada de 1,2 mm 100 M | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 120 | 120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm, fornecimento de banco completo, em concreto pré-moldado, nas medidas 150 x 45 x 45 cm; referência comercial BVP150 da Neo-Rex ou equivalente. | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 121 | 121 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm, fornecimento de banco em concreto pré-moldado completo, com os pés vazados, nas medidas 200 x 42 x 47 cm; referência comercial: BV200 da Neo-Rex ou equivalente. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 122 | 122 | Concertina simples 30 cm, com arame galvanizado a fogo de 2,77mm e Chapa galvanizada a fogo 0,50mm | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 123 | 123 | Concertina simples 45 cm, com arame galvanizado a fogo de 2,77mm e Chapa galvanizada a fogo 0,50mm | 10000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 124 | 124 | Haste para Concertina de 30cm em aço galvanizado | 3000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 125 | 125 | Haste para Concertina de 30cm em aço galvanizado | 3000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 126 | 126 | CHUVEIRO (DUCHA) 110 V Tipo comum, tensões elétricas 127 V (110), classe de eficiência: D, potência de 5500 w, 3 temperaturas, 1 mca de pressão de funcionamento mínima, 40 mcx de pressão de funcionamento máxima, fixação através de cano, disjuntor 50 A, acompanha desviador, 1 jato fixo material plástico, cor branco, proteção Contra choques, compatível com dispositivo DR, dimensões aproximadas de 13,1x15,6x13,3 cm, conteúdo da embalagem: mangueira, ducha manual, suporte da ducha manual, manual de instruções | 120 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 127 | 127 | Carretel Para Roçadeira Fio De Nylon Compatível com Roçadeiras: STIHL FS 220. | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 128 | 128 | CHUVEIRO (DUCHA) 220 V Tipo comum, tensões elétricas 127 V (110), classe de eficiência: D, potência de 5500 w, 3 temperaturas, 1 mca de pressão de funcionamento mínima, 40 mcx de pressão de funcionamento máxima, fixação através de cano, disjuntor 50 A, acompanha desviador, 1 jato fixo material plástico, cor branco, proteção Contra choques, compatível com dispositivo DR, dimensões aproximadas de 13,1x15,6x13,3 cm, conteúdo da embalagem: mangueira, ducha manual, suporte da ducha manual, manual de instruções | 120 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 129 | 129 | CIMENTO CP 32 O produto deve ser entregue pelo fornecedor em sacos de papel kraft de 50kg, com mínimo de rendimento médio para contra piso de 4 m2, com 2,5 cm de espessura com mínimo de rendimento par reboco de 35 m2 com espessura de 1 cm, com mínimo de rendimento para concreto convencional de 8 latas (18 litros) ou 0,14 m3 e mínimo de rendimento para Lajes é de 8 latas (18 litros) ou 0,14 m3, deve conter no mínimo na sua composição: silicato de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de cálcio, filler carbonatico e pozolana indicado para rebocos, contra pisos, concretos convencionais e lajes, secagem raoida; alta resistência, fabricado de acordo com NBR 11578/1991. Saco de 50 kg. | 10000 | SC | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 130 | 130 | CONDUITE (ELETRODUTO) CORRUGADO, DIAMETRO ¾ LARGURA DE 50 MM Espessura 3mm, de fácil instalação, eletroduto de PVC, antichama e flexível, leve, com geometria especial que permite curva-lo para realizar mudanças de direção, ideal para o uso em paredes, reduz custos de mão de obra e prazos de execução das instalações, pois dispensa o uso de conexões, produto com elevada resistência química, não sofrem com a corrosão, não propaga chama, atendendo os critérios e ensaios de norma internacional NBR 15465, resistência diametral dos eletrodutos carga até 320N/5cm, com baixo coeficiente de atrito facilita a introdução e passagem dos cabos elétricos, normas de referência – NBR 15465 e NBR 5410. | 7000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 131 | 131 | CONDUITE LISO ¾ Eletroduto plástico NBR 15465, em polipropileno, liso, diâmetro nominal de 3/4, aplicação tipo a (uso embutido ou enterrado), caísse de resistência media, antichama. | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 132 | 132 | CONDUITE LISO 1 Eletroduto plástico NBR 15465, em polipropileno, liso, diâmetro nominal de 1, aplicação tipo a (uso embutido ou enterrado), caísse de resistência media, antichama. | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 133 | 133 | Mourão reto de concreto c=250cm 10x10cm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 134 | 134 | Mourão curvo concreto c=250cm + 50 cm 10x10cm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 135 | 135 | Chave de fenda B 3/16x4 | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 136 | 136 | Cal hidratada 20kg, composto de calcário tipo ch-iii | 2300 | SC | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 137 | 137 | Cal hidratada saco com 20 kg | 2800 | SC | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 138 | 138 | Cal para pintura branco com fixador saco de 8kg | 2800 | SC | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 139 | 139 | Chave philips mtx verde B 3/16x6 – 114 5855 | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 140 | 140 | Chave philips mtx verde A 1/8x6 – 114 5455 | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 141 | 141 | Chave philips mtx verde C ¼ x 6 – 114 6255 | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 142 | 142 | Cilindro fechadura | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 143 | 143 | Carriola com pneus com câmara de ar | 250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 144 | 144 | Caibro de eucalipto medida 5,00 x 5, 00cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 145 | 145 | Cilindro para reposição de fechadura com 2 chaves e parafuso de fixação | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 146 | 146 | Cabos de madeira para enxada 1,50m | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 147 | 147 | Canaleta com divisória dupla face 20x2m branca | 600 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 148 | 148 | Canaleta com divisória dupla face 10x2m branca | 1300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 149 | 149 | Canaleta ventilada 20x20 branca | 1300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 150 | 150 | Canaleta ventilada 30x30 branca | 1300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 151 | 151 | Colher Pedreiro 8” Cabo Madeira | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 152 | 152 | Colher Pedreiro 10” Cabo Madeira | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 153 | 153 | Conjunto 4x2 2 Interruptores Simples 10a 250v | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 154 | 154 | Conjunto 4x2 1 Tomada 2p+t 10a 250v | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 155 | 155 | Conjunto tomada dupla 4x2 Tomadas 2p+t 10a 250v | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 156 | 156 | Plug Tomada Macho E Fêmea 2p 10a 250v | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 157 | 157 | Desempenadeira de plástico 14x27 | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 158 | 158 | Desempenadeira de plástico 16x28 | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 159 | 159 | Desentupidor para sanitário | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 160 | 160 | Disco policorte 10 x 1/8 x 3/4 | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 161 | 161 | Disco diamantado turbo 110 x 20 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 162 | 162 | Disco diamantado turbo segmentado 110 x 20 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 163 | 163 | Disco diamantado fino para porcelanato 110 x 20 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 164 | 164 | Disco para cerâmica liso 110 x 20 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 165 | 165 | Disco flap 4 ½ x 060 | 1100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 166 | 166 | Disco de corte inox 4,5’ em aço, furo 22,23mm | 600 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 167 | 167 | Disco de corte inox 7’ em aço, furo 22,23mm | 600 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 168 | 168 | DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A Termoplástico e ligação por bornes de estribo, utilizando para proteção do circuito elétrico, produto feito de material magnético e com ligação por bornes de estribo, produto com proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga. | 360 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 169 | 169 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A Termoplástico e ligação por bornes de estribo, utilizando para proteção do circuito elétrico, produto feito de material magnético e com ligação por bornes de estribo, produto com proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga | 230 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 170 | 170 | DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A Termoplástico e ligação por bornes de estribo, utilizando para proteção do circuito elétrico, produto feito de material magnético e com ligação por bornes de estribo, produto com proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga | 230 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 171 | 171 | DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A Termoplástico e ligação por bornes de estribo, utilizando para proteção do circuito elétrico, produto feito de material magnético e com ligação por bornes de estribo, produto com proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga. | 230 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 172 | 172 | Dobradiça com rolamento em aço inoxidável 3”x2 1/2" para porta de madeira | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 173 | 173 | Dobradiça Gonzo para Chumbar Com Abas Ø 5/8” | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 174 | 174 | Dobradiça Gonzo para Chumbar Com Abas Ø 3/4” | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 175 | 175 | Dobradiça Gonzo Com Abas Ø 1/2” | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 176 | 176 | Dobradiça Gonzo Com Abas Ø 5/8” | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 177 | 177 | Dobradiça Gonzo Com Abas Ø 3/4” | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 178 | 178 | Eletrodo 6013-2,50mm | 500 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 179 | 179 | Eletrodo 6013-3,25mm | 1200 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 180 | 180 | Eletrodo E7018-3,25mm | 600 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 181 | 181 | Engate 40cm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 182 | 182 | Enxada larga 2,5 libras com lâmina de aço temperado | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 183 | 183 | Escada de 8 (oito) degraus, em alumínio, com pés antiderrapantes e travamento automático. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 184 | 184 | Escada de 10 (dez) degraus, em alumínio, com pés antiderrapantes e travamento automático. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 185 | 185 | Escada de 7 (sete) degraus, em alumínio, com pés antiderrapantes e travamento automático. | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 186 | 186 | Esguicho jato sólido em latão de 2 ½ - 19mm | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 187 | 187 | Esquadro em aço 12” | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 188 | 188 | Facão de 18 pol., cabo de madeira, lâmina em aço carbono, bainha de couro | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 189 | 189 | Fechadura externa completa de alumínio com 2 chaves | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 190 | 190 | Fechadura externa inox | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 191 | 191 | Fechadura interna completa com 02 chaves | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 192 | 192 | Fechadura interna de inox | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 193 | 193 | Fechadura para banheiro de inox | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 194 | 194 | Fechadura completa p/porta de madeira | 250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 195 | 195 | Fechadura completa p/porta de inox | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 196 | 196 | Filtro linha 6 tomadas novo padrão com certificado e normas nbr voltagem 127/220v | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 197 | 197 | Fio de nylon 3mmx512m (para roçadeira manual) | 100 | ROL | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 198 | 198 | Fio de nylon 2,7mmx512m (para roçadeira manual) | 100 | ROL | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 199 | 199 | Fio paralelo 2x2,5 – fio paralelo 2x2,50mm | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 200 | 200 | Fita antiderrapante para escada, largura mínima 50 mm, que respeite a norma da abnt nbr9077, cor preta, o material utilizado na produção deverá ter as seguintes características: grande durabilidade e resistência, inclusive a chuvas e tráfego de pessoas e para ambientes externos, internos e de superfícies lisas. rolo com 5 metros de comprimento. | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 201 | 201 | FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M Isolação 750V. temp. 0º a 90ºC, filme PVC com adesivo a base de borracha, filme de PVC que não propaga chamas, temperatura de utilização: 0ºC até 750V, resistente aos raios ultravioleta, estar de acordo com norma ABNT | 1500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 202 | 202 | FITA VEDA ROSCA ¾ X 20 M Composição química: PTFE (Poli-Tetra-Flúor-Etileno, Aplicação: Vedações de Roscas e conexões em tubulações de agua fria e quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases. Temperatura de trabalho: 90ºC até 240ºC. Resistencia química: Material de baixíssima reatividade química, resistente aos liquido e gases comumente utilizados em instalações industriais como: ácidos, bases, solventes, combustíveis, lubrificantes, vapor, gases de processos etc. contabilidade com oxigênio: compatível com oxigênio liquido ou gasoso em temperatura ambiente e criogênica. Consultar quanto ao uso acima de 50ºC tolerância dimensionais: sempre maior ou igual a espessura e densidade mínima. | 1500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 203 | 203 | Flange roçadeira baldan RD 1500 / 1700 | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 204 | 204 | Jogo fricção de roçadeira 139x59mm – 139x82mm | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 205 | 205 | Forro PVC, encaixe macho e fêmea, cor branco, tipo alveolar, acabamento liso, espessura 7mm; largura 20 cm; comprimento 6 metros. | 1000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 206 | 206 | Forro PVC, encaixe macho e fêmea, cor branco, tipo alveolar, acabamento liso, expessura 7mm; largura 10 cm, comprimento 3 metros. | 2000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 207 | 207 | INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA 4X2 Na cor branca, uso indicado para ligar e desligar circuito de lâmpadas de um único ponto, corrente elétrica de 10 A, posição da tecla vertical/ horizontal. Acabamento termoplástico de alta performance com aditivo anti UV e anti poeira. | 250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 208 | 208 | INTERRUPTOR PARALELO 02 TECLAS 4X2 Na cor branca, corrente elétrica de 10 A, posição da tecla vertical/ horizontal. Acabamento termoplástico de alta performance, com aditivo anti UV e anti poeira. Contatos de liga de prata 90% e níquel. | 250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 209 | 209 | INTERRUPTOR PARALELO 03 TECLAS 4X2 Na cor branca, corrente elétrica de 10 A, posição da tecla vertical/ horizontal. Acabamento termoplástico de alta performance, com aditivo anti UV e anti poeira. Contatos de liga de prata 90% e níquel | 250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 210 | 210 | Jogo de chave philips | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 211 | 211 | Kit reparo para válvula completo 1 1/2" | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 212 | 212 | Kit de parafusos e buchas 6mm (pct 30 unidades) | 200 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 213 | 213 | Kit de parafusos e buchas 8mm (pct 30 unidades) | 200 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 214 | 214 | Kit de parafusos e buchas 10mm (pct 30 unidades) | 200 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 215 | 215 | Jogo de faca roçadeira tatu/baldan c. duplo 1500 comprimento: 44 cm. número de furos: 2 | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 216 | 216 | Lâmina para roçadeira 2 pontas 20mm, furo 2” | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 217 | 217 | Lâmina para roçadeira manual 2 pontas 1,75mm, furo 1” | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 218 | 218 | Lâmpada led tubular T8, potência 20 w, bivolt, 40.000 horas, 120 cm – ubs. registro ncun | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 219 | 219 | Lâmpada led tubular T8, potência 15w, bivolt, 40.000 horas, 120 cm – ubs. registro ncun | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 220 | 220 | Lâmpada Led bulbo 40w | 5200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 221 | 221 | Lâmpada Led bulbo 20w | 5200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 222 | 222 | Lâmpada led bulbo 15 w | 5000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 223 | 223 | Lâmpada led bulbo 09w | 5000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 224 | 224 | Lâmpada 250w vapor metálico | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 225 | 225 | Lâmpada de 250w mista | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 226 | 226 | Lâmpada tubular 9w branca bivolt. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 227 | 227 | Lâmpada de led tubular 18w branca bivolt | 2000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 228 | 228 | Lâmpada vapor metálica 150wx220v | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 229 | 229 | Lima chata de 8 pol., cx com 24 unidades. | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 230 | 230 | Luminária de led para iluminação pública 200 w com fluxo lumin mín. de 26000 lm e eficácia luminosa min. De 110lm/w, temp. da cor 5.000 k, tipo SMD. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 231 | 231 | Luminária de led para iluminação pública 100 w com fluxo lumin mín. de 13.000 lm e eficácia luminosa mín. de 110 lm/w, tempo. Da cor 5.000 Kw, tipo SMD. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 232 | 232 | Luminária de uso geral externa, compatível com lâmpadas ovóides e tubulares 400W. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 233 | 233 | Luminária Pública Aberta Elétrica Para Poste 160/250w E27 | 2000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 234 | 234 | Lixa Ferro 80 | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 235 | 235 | Lixa Ferro 100 | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 236 | 236 | Lixa Ferro 120 | 10050 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 237 | 237 | Lixa Madeira 100 | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 238 | 238 | Lixa Madeira 120 | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 239 | 239 | Lixa Madeira 150 | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 240 | 240 | Lixa Madeira 180 | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 241 | 241 | Mangueira tipo 2 (2 ½ x 20 metros), com uniões de engate rápido | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 242 | 242 | Mangueira para nivel 5/16” x 1,5mm transparente | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 243 | 243 | Mangueira para jardim resistente | 900 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 244 | 244 | Martelo unha cabeça forjada em aço com cabo de madeira | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 245 | 245 | Nível de mão corpo de alumínio com 3 bolhas com mínimo de 30 centímetros de comprimento, largura 2.5 centímetros e altura ?5 centímetros | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 246 | 246 | Pá de pedreiro | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 247 | 247 | Parafuso autobrocante comprimento de 3 1/4" com borracha de neoprene para vedação e arruela. | 20000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 248 | 248 | Parafuso autobrocante comprimento de 2 3/8" com borracha de neoprene para vedação e arruela. | 20000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 249 | 249 | Parafuso autobrocante comprimento de 1" com borracha de neoprene para vedação e arruela. | 20000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 250 | 250 | Parafuso do facão de engate compatível com as roçadeiras baldan e marchezan / corte duplo /geral ø 1’’ x 3’’ | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 251 | 251 | Caixa com 1000 rebites 2,4 mm (3/32") x 5,0 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 252 | 252 | Caixa com 1000 rebites 2,4 mm (3/32") x 8,6 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 253 | 253 | Caixa com 1000 rebites 2,4 mm (3/32") x 12,7 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 254 | 254 | Caixa com 1000 rebites 3,2 mm (1/8") x 5,8 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 255 | 255 | Caixa com 1000 rebites 3,2 mm (1/8")x 8,9 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 256 | 256 | Caixa com 1000 rebites 3,2 mm (1/8")x 12,7 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 257 | 257 | Caixa com 1000 rebites 4 mm (5/32") x 5,8 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 258 | 258 | Caixa com 1000 rebites 4 mm (5/32") x 8,9 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 259 | 259 | Caixa com 1000 rebites 4 mm (5/32") x 12,7 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 260 | 260 | Pá de ajuntar bico c/ cabo | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 261 | 261 | Parafuso fr ¼ x 01,5com porca e arruela | 5100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 262 | 262 | Parafuso sextavado ¼ x 80mmcom arruela e porca | 5100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 263 | 263 | Parafuso autobrocante 3/16 x 1 1/12 | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 264 | 264 | Parafuso para telha 5/16x110, com vedação, pacote com 100 unidades | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 265 | 265 | Parafuso FR 1/4” X 1 1/2” | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 266 | 266 | Parafuso SX 3/8” X 3” | 10100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 267 | 267 | Parafuso SX 3/8” X 2 1/2” | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 268 | 268 | Parafuso SX 3/8” X 2” | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 269 | 269 | Parafuso SX 3/8” X 1 1/2” | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 270 | 270 | Parafuso SX 3/8” X 1 1/4” | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 271 | 271 | Parafuso SX 3/8” X 1” | 10000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 272 | 272 | Pedra brita Nº1 | 2000 | TON | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 273 | 273 | Pedra brita Nº2 | 2000 | TON | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 274 | 274 | Pedrisco fino | 2000 | TON | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 275 | 275 | Pedrisco | 2000 | TON | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 276 | 276 | Plafon, cor branco, dimensões aproximadas: 10 X 14 X 14CM (A X L X P) redondo | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 277 | 277 | Andaime tubular 1,5m | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 278 | 278 | Plataforma para andaime 1,5m | 40 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 279 | 279 | Rodizio giratório para andaime com freio | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 280 | 280 | Pneu de carriola | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 281 | 281 | Porca F 3/8 | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 282 | 282 | Porta de ferro de correr – 2,00 x 2,10 | 30 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 283 | 283 | Porta (lâmina) de madeira 0,80 x 2,10 | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 284 | 284 | Porta (lâmina) de madeira 0,70 x 2,10 | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 285 | 285 | Porta (lâmina) de madeira 0,90 x 2,10 | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 286 | 286 | Prego 27/72. pacote com 1kg. | 1000 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 287 | 287 | Prego 17x21.pacote com 1kg. | 1000 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 288 | 288 | Prego 18x24.pacote com 1kg. | 1000 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 289 | 289 | Prego 18x27.pacote com 1kg. | 1000 | PCT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 290 | 290 | Prumo de parede, 1kg | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 291 | 291 | Refletor de LED 50w bivolt | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 292 | 292 | Refletor de LED 100w bivolt | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 293 | 293 | Refletor de LED 150w bivolt | 180 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 294 | 294 | Refletor de LED 200w bivolt | 180 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 295 | 295 | Régua de alumínio 3 metros 40x20,5mm | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 296 | 296 | Régua de alumínio 2 metros 40x20,5mm | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 297 | 297 | RELÊ FOTOCÉLULA BIVOLT Contatos de encaixe em latão estanhado (antioxidação), proteção contra corrente de partida, evitando a soldagem de contatos, proteção contra poeira e umidade, produto com 01 ano de garantia, segurança e economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial. | 550 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 298 | 298 | Tábua de eucalipto natural, sem tratamento 10,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 299 | 299 | Tábua de eucalipto natural, sem tratamento 15,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 300 | 300 | Tábua de eucalipto natural, sem tratamento 20,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 301 | 301 | Tábua de eucalipto natural, sem tratamento 20,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 302 | 302 | Tábua de eucalipto natural, sem tratamento 25,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 303 | 303 | Tábua de eucalipto aparelhada, sem tratamento 10,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 304 | 304 | Tábua de eucalipto aparelhada, sem tratamento 15,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 305 | 305 | Tábua de eucalipto aparelhada, sem tratamento 20,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 306 | 306 | Tábua de eucalipto aparelhada, sem tratamento 25,00 x 2,5cm | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 307 | 307 | Registro esfera 20mm | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 308 | 308 | Registro esfera 25mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 309 | 309 | Registro esfera 32mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 310 | 310 | Registro esfera 50mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 311 | 311 | Rele fotoelétrico 127v | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 312 | 312 | Rele fotoelétrico 220v | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 313 | 313 | Sarrafo pinus 10cm - 3,00m | 1500 | PÇ | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 314 | 314 | Sarrafo pinus 20cm - 3,00m | 1500 | PÇ | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 315 | 315 | Serrilha em aço 12’alta resistência e flexibilidade | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 316 | 316 | Serrote de poda 12” | 250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 317 | 317 | Serrote 18 pol., dupla afiação, lâmina de aço temperado, cabo ergonômico de madeira. | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 318 | 318 | Sifão sanfonado externo universal bitolas 7/8’, 1 1/4’ e 1/2’ fabricado 100% polipropileno | 600 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 319 | 319 | Silicone com aproximadamente 280g | 350 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 320 | 320 | Spray anti ferrugem embalagem 200g | 350 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 321 | 321 | Spray desengripante 300ml | 350 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 322 | 322 | Arame Recozido Trançado Torcido Bwg 18 1,24mm | 5000 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 323 | 323 | Tabua de pinos medida 0,30m x 2,5m | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 324 | 324 | Talhadeira med. 10 polegadas comprimento, 18mm de diâmetro, confeccionada em aço carbono temperado acabamento fosfatiza. | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 325 | 325 | Tela de alambrado fio nº 12 de aço galvanizado-malha. altura de no mínimo 1 metro. (METRO LINEAR) | 1000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 326 | 326 | Tela hexagonal (tipo galinheiro) fio 23 de 50 metros | 200 | ROL | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 327 | 327 | TELHA DE C.A. 3,66 X 1,10 Telha de fibrocimento, modelo ondulada, dimensões aproximadas: altura 0,57 cm, largura de 1,1 m, comprimento 3,05, espessura de 6mm, tipo de calha: onde baixa, tonalidade cinza, peso aproximada de 48,5 kg, A telha possui CRFS (cimento reforçado com fibra sintética), garantia do fabricante no mínimo 60 meses. Produto de grande versatilidade para coberturas fechamento lateral em obras de qualquer porte. É econômica, resistente e durável. Inclinação mínima 9% (5º). NBR 7581. | 3100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 328 | 328 | TELHAS ROMANAS DE 1º LINHA Utilização de produtos de baixa toxicidade; adoção de tecnologia menos agressivas ao meio ambiente. Telha; de barro, requeimada, medidas aproximadas: 40 cm de comprimento x 25 cm de largura. | 36000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 329 | 329 | Telha sanduiche trapézio 40 de aço galvanizado na parte superior com miolo de EPS 30 mm de espessura e lâmina tipo filtro na parte inferior. | 10000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 330 | 330 | Telha de aço galvanizado trapézio 40 e 0,43mm | 10000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 331 | 331 | Tesoura de Poda com Lâmina Metálica e Cabo Plástico | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 332 | 332 | Tesoura p/ grama/cerca viva com lâmina metálica e cabo de madeira. | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 333 | 333 | Tijolo cerâmico (9cm x 19cm) | 33000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 334 | 334 | Tijolo cerâmico de 06 furos (bloco cerâmico) | 50000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 335 | 335 | Tijolo cerâmico de 08 furos (bloco cerâmico) | 50000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 336 | 336 | Torneira jardim 1221 PTA/VD ¾; Bica baixa, acabamento fosco. | 350 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 337 | 337 | Torneira jardim ½ ‘ | 350 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 338 | 338 | Torneira de metal parede para cozinha (simples) | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 339 | 339 | Torneira metal bancada para lavatório (simples) | 1050 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 340 | 340 | Treliça h12 com fornecimento de lajota cerâmica | 5000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 341 | 341 | Treliça h8 com fornecimento de lajota cerâmica | 5000 | M2 | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 342 | 342 | Trena de 50 metros | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 343 | 343 | TRENA DE 7 METROS | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 344 | 344 | Trinco tipo pivotante | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 345 | 345 | Trinco Chato para Portão Porta Cadeado 2” | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 346 | 346 | Trinco Chato para Portão Porta Cadeado 3” | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 347 | 347 | Trinco Chato para Portão Porta Cadeado 4” | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 348 | 348 | Trinco Chato para Portão Porta Cadeado 5” | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 349 | 349 | Trinco Chato para Portão Porta Cadeado 6” | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 350 | 350 | Ferrolho Fio Redondo Zincado, 4" | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 351 | 351 | Trava porta cadeado para portão 35 x 40 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 352 | 352 | Trava porta cadeado para portão 35 x 50 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 353 | 353 | Trava porta cadeado para portão 40 x 90 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 354 | 354 | Trava porta cadeado para portão 60 x 90 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 355 | 355 | Trava porta cadeado para portão 80 x 90 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 356 | 356 | Trava porta cadeado para portão 120 x 90 mm | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 357 | 357 | Tranqueta Trinco Com Bico | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 358 | 358 | Torneira bica móvel lavatório metal cromado | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 359 | 359 | Trena emborrachada 5m comfec, borracha, metal e plastico | 110 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 360 | 360 | Tubo pvc, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou águas pluviais predial | 2500 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 361 | 361 | Tubo pvc, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou águas pluviais predial | 2500 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 362 | 362 | Tubo pvc, serie r, dn 75 mm, para esgoto ou águas pluviais predial | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 363 | 363 | Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou águas pluviais predial | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 364 | 364 | Tubo pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto ou águas pluviais predial | 2000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 365 | 365 | Tubo de pvc, soldável, água fria, dn 20 m | 5000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 366 | 366 | Tubo de pvc, soldável, água fria, dn 25 m | 6000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 367 | 367 | Tubo de pvc, soldável, água fria, dn 32 m | 2500 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 368 | 368 | Tubo de pvc, soldável, água fria, dn 40 m | 2500 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 369 | 369 | Tubo de pvc, soldável, água fria, dn 50 m | 3000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 370 | 370 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm | 1000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 371 | 371 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 372 | 372 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 373 | 373 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 374 | 374 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm | 550 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 375 | 375 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 376 | 376 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 377 | 377 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 378 | 378 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 379 | 379 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 380 | 380 | Luva, pvc, soldável, dn 20mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 381 | 381 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 382 | 382 | Luva, pvc, soldável, dn 32mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 383 | 383 | Luva, pvc, soldável, dn 40mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 384 | 384 | Luva, pvc, soldável, dn 50mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 385 | 385 | Te, pvc, soldável, dn 20mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 386 | 386 | Te, pvc, soldável, dn 25mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 387 | 387 | Te, pvc, soldável, dn 32mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 388 | 388 | Te, pvc, soldável, dn 40mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 389 | 389 | Te, pvc, soldável, dn 50mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 390 | 390 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2" | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 391 | 391 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4" | 1050 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 392 | 392 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 32mm x 1” | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 393 | 393 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 40mm x 1 1/4" | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 394 | 394 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 50mm x 1 1/2" | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 395 | 395 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25x20mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 396 | 396 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32x25mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 397 | 397 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 40x32mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 398 | 398 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50x40mm | 700 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 399 | 399 | Te de redução, pvc, soldável, dn 25x20mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 400 | 400 | Te de redução, pvc, soldável, dn 32x25mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 401 | 401 | Te de redução, pvc, soldável, dn 40x32mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 402 | 402 | Te de redução, pvc, soldável, dn 50x40mm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 403 | 403 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2" | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 404 | 404 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4" | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 405 | 405 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1” | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 406 | 406 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1 1/4" | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 407 | 407 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1 1/2" | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 408 | 408 | Adesivo para tubos pvc, *75* g | 2100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 409 | 409 | Luva simples, pvc serie r, 40 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 410 | 410 | Luva simples, pvc serie r, 50 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 411 | 411 | Luva simples, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 412 | 412 | Luva simples, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial | 1050 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 413 | 413 | Luva simples, pvc serie r, 150 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 414 | 414 | Luva de correr, pvc serie r, 40 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 415 | 415 | Luva de correr, pvc serie r, 50 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 416 | 416 | Luva de correr, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 417 | 417 | Luva de correr, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 418 | 418 | Luva de correr, pvc serie r, 150 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 419 | 419 | Junção simples, pvc serie r, 40 mm x 40 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 420 | 420 | Junção simples, pvc serie r, 50 mm x 50 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 421 | 421 | Junção simples, pvc serie r, 75 mm x 75 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 422 | 422 | Junção simples, pvc serie r, 100 mm x 100 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 423 | 423 | Junção simples, pvc serie r, 150 mm x 150 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 424 | 424 | Junção simples, pvc serie r, 50 mm x 40 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 425 | 425 | Junção simples, pvc serie r, 75 mm x 50 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 426 | 426 | Junção simples, pvc serie r, 100 mm x 75 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 427 | 427 | Junção simples, pvc serie r, 150 mm x 100 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 428 | 428 | Junção dupla, pvc serie r, 40 mm x 40 mm x 40 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 429 | 429 | Junção dupla, pvc serie r, 50 mm x 50 mm x 50 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 430 | 430 | Junção dupla, pvc serie r, 75 mm x 75 mm x 75 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 431 | 431 | Junção simples, pvc serie r, 100 mm x 100 mm x 100 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 432 | 432 | Junção dupla, pvc serie r, 150 mm x 150 mm x 150 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 433 | 433 | Joelho 90°, pvc serie r, 40 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 434 | 434 | Joelho 90°, pvc serie r, 50 mm, para esgoto predial | 1200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 435 | 435 | Joelho 90°, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 436 | 436 | Joelho 90°, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial | 1050 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 437 | 437 | Joelho 90°, pvc serie r, 150 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 438 | 438 | Joelho 45°, pvc serie r, 40 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 439 | 439 | Joelho 45°, pvc serie r, 50 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 440 | 440 | Joelho 45°, pvc serie r, 75 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 441 | 441 | Joelho 45°, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 442 | 442 | Joelho 45°, pvc serie r, 150 mm, para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 443 | 443 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 40 mm para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 444 | 444 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 50 mm para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 445 | 445 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 75 mm para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 446 | 446 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 447 | 447 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 150 mm para esgoto predial | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 448 | 448 | Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 449 | 449 | Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, dn 150 mm | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 450 | 450 | Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica, embalagem de 400 g | 2000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 451 | 451 | Vigas de eucalipto 6,00 x 15,00cm | 3000 | MT | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 452 | 452 | Válvula de pia cozinha ½’ em inox e polipropileno | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 453 | 453 | Vaso sanitário convencional branco medindo aproximadamente 39,5 x 38,5 x 49,5 | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 454 | 454 | Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas GALÃO 3,6L | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 455 | 455 | Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas LATA 18L | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 456 | 456 | Tinta asfáltica impermeabilizante galão 3,6l | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 457 | 457 | Tinta asfáltica impermeabilizante lata 18l | 1100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 458 | 458 | Ventilador de parede 50 60 cm diâmetro com 3 hastes em plástico resistente e silencioso, com 3 velocidade, garantia de 12 meses, chave seletora 127v ou 220v (a definir na requisição) | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 459 | 459 | Ventilador de teto comercial com 3 pás, plástico resistente com aproximadamente 39x96cm | 400 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 460 | 460 | Aguarrás 5 litros. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 461 | 461 | Cabo extensor para pintura de alumínio 3 metros | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 462 | 462 | Cabo extensor para pintura de alumínio 5 metros | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 463 | 463 | Desempenadeira de Aço Lisa Média Massa Corrida Gesso 27x12 | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 464 | 464 | Desempenadeira aço dentada 25,5X12CM | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 465 | 465 | Plástico Flexível Manual Espátula 152/2 | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 466 | 466 | Espátula de aço média com cabo de borracha | 50 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 467 | 467 | ESMALTE SINTETICO – GALÃO 3,6 LITROS Cores variados e a escolher pela prefeitura, madeiras e metais, exterior e interior, não descansa, 40% mais rendimento, é indicado para pintura de superfície de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Diluente com aguarrás. Composições: resine alquídica a base de óleo vegetal semi secativo, pigmentos orgânicos e inorgânico, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo metálicos. Possuir performance contra descascamento e resistência a lavabilidade. Fechamento Plus, com maior segurança, rendimento de até 70m2. Deve conter no galão a marca, peso, formas de aplicação e de diluição, conter a cor, e todas suas especificações rotuladas. Classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.2.1.1 e para acabamento alumínio, tipo 4.2.1.6 e conforme NBR 15494. CORES A DEFINIR. QUALIDADE: STANDER | 1500 | GAL | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 468 | 468 | ESMALTE SINTETICO – GALÃO 3,6 LITROS Cores variados e a escolher pela prefeitura, madeiras e metais, exterior e interior, não descansa, 40% mais rendimento, é indicado para pintura de superfície de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Diluente com aguarrás. Composições: resine alquídica a base de óleo vegetal semi secativo, pigmentos orgânicos e inorgânico, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo metálicos. Possuir performance contra descascamento e resistência a lavabilidade. Fechamento Plus, com maior segurança, rendimento de até 70m2. Deve conter no galão a marca, peso, formas de aplicação e de diluição, conter a cor, e todas suas especificações rotuladas. Classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.2.1.1 e para acabamento alumínio, tipo 4.2.1.6 e conforme NBR 15494. CORES A DEFINIR. QUALIDADE: PREMIUM | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 469 | 469 | Fita crepe medindo 48mm x 50metros, resistente até 100%, aprovada pela ref. 367/04 - indústria brasileira, composta de papel saturado e adesivo a base de borracha e resina sintética. | 4000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 470 | 470 | Fundo preparador com no mínimo 3,6 litros QUALIDADE: STANDER | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 471 | 471 | Fundo preparador com no mínimo 3,6 litros QUALIDADE: PREMIUM | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 472 | 472 | Fundo preparador com no mínimo 16 litros QUALIDADE: STANDER | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 473 | 473 | Fundo preparador com no mínimo 16 litros QUALIDADE: PREMIUM | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 474 | 474 | MASSA CORRIDA PVA – 3,6 LITROS, NA COR BRANCA Local de aplicação interior: reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso, com rendimento de 40 a 50m² por demão, resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais e inertes e aditivos, pronta para uso, secagem ao toque de 40 minutos, sem cheiro em até 3 horas após aplicação, classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Composição mínima: resina é a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas insertes, glicóis e tensoativos etoxiliados e carboxilados, bactéria e fungicida a base de isotiazolonas. Registro no INMETRO. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 475 | 475 | MASSA CORRIDA PVA – 18 LITROS, NA COR BRANCA Local de aplicação interior: reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionando um acabamento liso, com rendimento de 40 a 50m² por demão, resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais e inertes e aditivos, pronta para uso, secagem ao toque de 40 minutos, sem cheiro em até 3 horas após aplicação, classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Composição mínima: resina é a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas insertes, glicóis e tensoativos etoxiliados e carboxilados, bactéria e fungicida a base de isotiazolonas. Registro no INMETRO. | 700 | LTA | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 476 | 476 | Massa para Efeito Cimento Queimado 3,6L CORES A DEFINIR. STANDER | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 477 | 477 | Massa para Efeito Cimento Queimado 3,6L CORES A DEFINIR. PREMIUM | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 478 | 478 | Massa acrílica 3,6 litros. Stander | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 479 | 479 | Massa acrílica 3,6 litros. Premium | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 480 | 480 | Massa acrílica 18 litros. Stander | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 481 | 481 | Massa acrílica 18 litros. Premium | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 482 | 482 | Massa acrílica 25kg. Stander | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 483 | 483 | Massa acrílica 25kg. Premium | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 484 | 484 | Palha de aço n°1 | 2000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 485 | 485 | Pincel (f) 319x3/4. | 700 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 486 | 486 | Pincel (f) 395x2 ½. | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 487 | 487 | Pincel cabo de madeira n° 2 | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 488 | 488 | Pincel cabo de madeira n° 3 | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 489 | 489 | Pincel ¾ pelo de malta | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 490 | 490 | Pincel 1 ½” pelo de malta | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 491 | 491 | Pincel 1 polegada pelo de malta | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 492 | 492 | Pincel 2 polegadas pelo de malta | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 493 | 493 | Rolinho de lã 5 cm | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 494 | 494 | Rolo de lã pequeno 9cm. | 5000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 495 | 495 | Rolo de lã 15cm. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 496 | 496 | Rolo de lã baixa 5mm antirrespingo 23cm de caixinha | 300 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 497 | 497 | Rolo de lã alta antirrespingo 23cm de caixinha | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 498 | 498 | Rolo de lã média antirrespingo 23cm de caixinha | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 499 | 499 | Rolo de lã sintético 23cm. | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 500 | 500 | Rolo de textura 23cm | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 501 | 501 | Selador acrílico exterior e interior- 3,6 litros é indicado para selar paredes internas e externas de modo uniformizar a superfície e permitir a melhor absorção de rebocos. A aplicação proporciona um alto poder de enchimento e garante um melhor rendimento das tintas de acabamento. Prático e fácil de manusear, o selador pode ser usado como primeira demão em superfícies não seladas. De abaixo odor, secagem ao toque de 2 horas e final 6 horas. Rendimento mínimo de 80 a 120 m2 demão. Qualidade: Stander | 100 | GAL | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 502 | 502 | Selador acrílico exterior e interior- 3,6 litros é indicado para selar paredes internas e externas De modo uniformizar a superfície e permitir a melhor absorção de rebocos. A aplicação proporciona um alto poder de enchimento e garante um melhor rendimento das tintas de acabamento. Prático e fácil de manusear, o selador pode ser usado como primeira demão em Superfícies não seladas. De abaixo odor, secagem ao toque de 2 horas e final 6 horas. Rendimento mínimo de 80 a 120 m2 demão. Qualidade: Premium | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 503 | 503 | Selador acrílico exterior e interior- 18 litros é indicado para selar paredes internas e externas De modo uniformizar a superfície e permitir a melhor absorção de rebocos. A aplicação proporciona um alto poder de enchimento e garante um melhor rendimento das tintas de acabamento. Prático e fácil de manusear, o selador pode ser usado como primeira demão em superfícies não seladas. De abaixo odor, secagem ao toque de 2 horas e final 6 horas. Rendimento mínimo de 80 a 120 m2 demão. Qualidade: Stander | 300 | LTA | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 504 | 504 | Selador acrílico exterior e interior- 18 litros é indicado para selar paredes internas e externas de modo uniformizar a superfície e permitir a melhor absorção de rebocos. A aplicação proporciona um alto poder de enchimento e Garante um melhor rendimento das tintas de acabamento. Prático e fácil de manusear, o selador pode ser usado como primeira demão em Superfícies não seladas. De abaixo odor, secagem ao toque de 2 horas e final 6 horas. Rendimento mínimo de 80 a 120 m2 demão. Qualidade: premium | 200 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 505 | 505 | Spray para pintura exterior/interior brilhante. Cores a definir. Stander | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 506 | 506 | Spray para pintura exterior/interior brilhante. Cores a definir. Premium | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 507 | 507 | Spray para pintura exterior/interior fosco. Cores a definir. Stander | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 508 | 508 | Spray para pintura exterior/interior fosco. Cores a definir. Premium | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 509 | 509 | Suporte de gaiola para rolo de 23 cm. | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 510 | 510 | Tinta asfáltica de grande aderência e alta resistência química que forma uma película impermeável 18lt. | 100 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 511 | 511 | Tinta p/cimento (base de água) - 18 litros - (tinta piso) alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco, indica para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos, acabamento fosco de ambiente exterior e internos. Norma abnt nbr 13245. Composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentação isentos de metais pesado, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Ingredientes que contribuem para perigo: 2 - fenoxietanol, diuron, mistura de: 5cloro, 2 metil 2 h - isotiazole – 3 ona, 2 metil- 2 h isotiazoli- 3- ona (3:1), amônia (solução aquosa). Cores a definir. Qualidade stander. | 1500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 512 | 512 | Tinta p/cimento (base de água) - 18 litros - (tinta piso) alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco, indica para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos, acabamento fosco de ambiente exterior e internos. Norma abnt nbr 13245. Composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentação isentos de metais pesado, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Ingredientes que contribuem para perigo: 2 - fenoxietanol, diuron, mistura de: 5cloro, 2 metil 2 h - isotiazole – 3 ona, 2 metil- 2 h isotiazoli- 3- ona (3:1), amônia (solução aquosa). Cores a definir. Qualidade premium. | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 513 | 513 | Tinta latex pva interior e exterior 18 litros resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso- ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas, de secagem rápida. | 1500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 514 | 514 | Tinta látex pva interior e exterior 18 litros resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso- ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas, de secagem rápida. Cores a definir. Qualidade premium. | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 515 | 515 | Tinta látex pva interior e exterior 18 litros resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso- ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas, de secagem rápida. Cores a definir. Qualidade econômica | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 516 | 516 | Tinta esmalte sintético galão de 3,6 litros automotiva secagem ultrarrápida, pintura geral, parcial e retoques em veículos, caminhões e tratores. Ideal para pintura em eletrodomésticos, resina alquídicas, pigmentação orgânico e inorgânico, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos e aditivos. Cores a definir. Qualidade Stander | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 517 | 517 | Tinta esmalte sintético galão de 3,6 litros automotiva secagem ultrarrápida, pintura geral, parcial e retoques em veículos, caminhões e tratores. Ideal para pintura em eletrodomésticos, resina alquídicas, pigmentação orgânico e inorgânico, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos e aditivos. Cores a definir. Qualidade premium | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 518 | 518 | Thinner 5 lts | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 519 | 519 | Tinta epóxi a base de água galão 3,6l. Stander (cores a definir) | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 520 | 520 | Tinta epóxi a base de água galão 3,6l. Premium (cores a definir) | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 521 | 521 | Tinta epóxi galão 3,6l kit completo. Stander (cores a definir) | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 522 | 522 | Tinta epóxi galão 3,6l kit completo. Premium (cores a definir) | 1000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 523 | 523 | Verniz base de solvente galão 3,6 l. Stander (cores a definir) | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 524 | 524 | Verniz base de solvente galão 3,6 l. Premium (cores a definir) | 500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 525 | 525 | Esmerilhadeira 4 polegadas 127V | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 526 | 526 | FURADEIRA com no mínimo 600W de potência 127v | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 527 | 527 | Lixadeira Orbital Manual, Potência entre 180 a 200 w e tensão da voltagem de 110 v | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 528 | 528 | Máquina de pintura airless, contendo: pistola de pintura, mangueira de no mínimo 15 metros e tubo extensor para pintura, a pistola deverá se em aço inox, bico de tamanho máximo de 0,21” ; Alimentação à gasolina; 4 tempos ; Potência mínima do motor de 1.6 HP; Pressão máxima a partir de 2500 PSI; Velocidade Máxima de Pulverização a partir de 1,9 km/h; Vazão máxima a partir de 1,3 litros por minuto; Acessórios (compartimento para tinta, mangueiras, bicos injetores, estrutura para carregamento da tinta e do motor de combustão, além de outros) todos vendidos em conjunto com o equipamento; Folhetos, Catálogo e Manual em português. | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 529 | 529 | "MAQUINA SOLDA INVERSORA ELETRODO, com no mínimo as seguintes especificações: - 165 amperes - Portátil, pesando 2,5kg (pode ser usada em qualquer posição) - Compacta, medindo apenas 24,5 x 10cm x 14,5cm - Baixo consumo de energia - Tecnologia Hot Start (facilita a abertura do arco) - Função ""Antisstick"" (corta a corrente, caso o eletrodo grude na peça) - Menos faísca e fumaça - Possui sistema de proteção contra superaquecimento - Bivolt Automática (110V ou 220V) - Monofásica - Frequência: 50/60 Hz - Corrente de entrada: 28.5A - Soldar em corrente contínua (DC) - Tensão a vazio: 80 V - Faixa de corrente: 15-165A - Eficiência: 85% - Fator de potência: 0.73 cos - Grau de proteção: IP21S - Dimensões: 24,5 x 10cm x 14,5cm DERRETE ELETRODOS: - 6010: 2,5 mm, 3,25 mm e 4 mm - 6013: 2,5 mm, 3,25 mm (sem parar) e 4 mm - 7018: 2,5 mm e 3,25 mm - Ferro fundido: 2,5 mm e 3,25 mm - Inox: 2,5 mm e 3,25 mm - Alumínio: 2,25 e 3,25 mm (4 mm em 220V). ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOC DE SOLDA. " | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 530 | 530 | Roçadeira profissional a gasolina com as seguintes especificações mínimas: motor 2 tempos 35.2 cc potência do motor 1.7 kW, Capacidade do tanque de combustível (l) 0.58 | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 531 | 531 | Serra tico tico com no mínimo 600W de potência 127v | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 532 | 532 | Soprador de uso ocasional, manual, de mão, a gasolina, com potência aproximada de 0,7 (KW/CV), com aproximadamente cerca de 27,2cm³ de cilindrada, com garantia. | 20 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 533 | 533 | Rebitador Manual Tipo Alicate com em Aço com 4 de bicos e diâmetro máximo de 4 mm | 10 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 534 | 534 | SERRA MÁRMORE COM MALETA, Com as seguintes especificações aproximadas: potência de 1,500W, capacidade máxima de corte: 32 mm, Diâmetro do disco: 110mm, diâmetro do furo: 20mm, espessura máxima do disco: 2mm, rotação por minuto:13,000, cabo de energia: 2m, 110V, com chave e chave allen. | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 535 | 535 | ARGAMASSA COLANTE AC-3 USO EXTERNO 20KG Composta de cimento Portland branco, agregados minerais selecionados e aditivos químicos, para proporcionar alta aderência e flexibilidade no assentamento de uma ampla variedade de revestimento. Estar de acordo com NBR 16055, variedade de seis meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem e referências de normas NBR 7200, NBR 13793, NBR 13755, NBR 13818. | 2500 | KG | Aberta |  | 0
13 | 45 | 2023 | 536 | 536 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 1/4"CA50 (12 METROS)Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamentonervurado, barra de 12 metros. | 582 | UN | Reservada |  | 0
13 | 45 | 2023 | 537 | 537 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 3/16”CA50 (12 METROS).Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamentonervurado, barra de 12 metros. | 913 | UN | Reservada |  | 0
13 | 45 | 2023 | 538 | 538 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 3/8 CA50 (12 METROS).Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamentonervurado, barra de 12 metros. | 144 | UN | Reservada |  | 0
13 | 45 | 2023 | 539 | 539 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 5/16” CA50 (12 METROS). | 389 | UN | Reservada |  | 0
13 | 45 | 2023 | 540 | 540 | AÇO P/ CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 1/2”CA50 (12 METROS)Redondo, indicado para montagem de armadura de aço, acabamento nervurado, barra de 12 metros | 158 | UN | Reservada |  | 0
[9 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável